Nr. 1085/14.02.2018

|  | Aprobat, Inspector Şcolar General, Prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaş |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia unor servicii pentru verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ de la clădirile ce aparțin Inspectoratului Școlar Județean Iaşi

Prezentul Caiet de sarcini descrie serviciile ce urmează a fi prestate de ofertantul desemnat câştigător în cadrul procedurii derulate pentru atribuirea contractului pentru prestarea serviciilor de verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ de la clădirile ce aparțin Inspectoratului Școlar Județean Iaşi.

Descrierea şi obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă  achiziţia unor servicii pentru verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ de la clădirile ce aparțin Inspectoratului Școlar Județean Iaşi.

Valoarea estimată a contractului este de 900 lei fără TVA.

Măsurătorile se vor efectua pentru următoarele locații ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi:

- Str. Nicolae Bălcescu nr. 26 - Corpul  A,

- Str. Nicolae Bălcescu nr. 26 - Corpul  B,

- Str. Nicolae Bălcescu nr. 26 - Corpul  C,

- Str. Nicolae Bălcescu nr. 26 – Centrala termică,

- Str. Codrescu nr. 6 - Depozitul de Carte,

- Str. Chişinăului  nr. 132 bis - Căminul II,

- Str.  Octav Botez nr. 2A - Hotel I.S.J. Iaşi,

- Str.  Octav Botez nr. 2A – Centrala Termică,

- Str.   Str. Ciric nr.23 A - Atelier Tâmplărie.

Condiţii contractuale:

Operatorii economici care vor efectua măsurătorile PRAM trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1) măsurătorile se vor face doar de  către operatori economici acreditați ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) care trebuie să aibă încadraţi electricieni acreditați ANRE;

2) aparatele cu care se efectuează măsurătorile trebuie să detina un certificat de verificare metrologică valabil;

3) în situaţia în care, în urma  măsurătorilor, se constată că prizelor de pământ nu corespund standardelor de utilizare, se vor emite recomandări în vederea eliminării deficienţelor, precum şi soluţii tehnice în vederea efectuării de reparațiilor.

4) emiterea de buletine de încercare/verificare pentru fiecare locaţie;

5) întocmirea unui raport final de verificare a instalaţiei.

Durata contractului şi etapizarea acestuia

Contractul se va derula de la data semnării acestuia de către ambele părţi, până la data de 29.02.2018.

Plata serviciilor se va face după predarea de către Prestator şi acceptarea de către I.S.J. Iaşi a serviciilor enunţate mai sus, în conformitate cu prevederile prezentului document.

Propunerea tehnică

Prin Propunerea tehnică ofertantul trebuie să demonstreze că a înţeles corect cerinţele caietului de sarcini şi că oferta tehnică prezentată îndeplineşte în totalitate aceste cerinţe.

Propunerea tehnică va conţine şi graficul de prestare a serviciilor care nu trebuie sa depăşească 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

Propunerea financiară

Propunerea financiară se va exprima în lei si se va transmite până la data si ora limita de depunere a ofertelor. Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a posta oferta în SEAP în vederea achiziţionării serviciilor din catalogul electronic.

Actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezintă formularul de oferta.

Modul de prezentare a ofertei

Oferta, conţinând propunerea tehnică şi propunerea financiară, se va depune în plic închis la sediul I.S.J. Iaşi până cel târziu în data de 20.02.2018, ora 11:00.

Operatorul economic declarat câştigător are obligaţia de a posta în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice preţurile şi caracteristicile tehnice ale produselor ofertate.

Perioada de valabilitate a ofertelor

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Criteriul de atribuire

Criteriul de adjudecare în cadrul acestei proceduri propun să fie preţul cel mai scăzut. În situaţia în care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis,  în vederea departajării ofertelor. În solicitare se vor menționa data, locul şi ora la care se vor deschide noile oferte.

Modalitatea de prezentare şi depunere a ofertei

Oferta, conţinând documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară, se va depune în plic închis la sediul I.S.J. Iaşi până cel târziu în data de 20.02.2018, ora 11:00.

Limba de redactare a ofertei este limba română.

| Contabil şef, Ec. Adriana Aftanase | Compartiment Tehnic-investiţii, Ec. Cătălin Rotaru Responsabil activitate de prevenire şi protecţie, ing. Costică Balan |
| --- | --- |